Madalyon Toprak Elektrod Teknik Şartnamesi

- Madalyon şeklinde olmalıdır.

- Çapı en az 30mm olmalıdır.

- Kablo uzunluğu en az 1.25m olmalıdır.

- Tamamen çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Cırt bantın sıyrılmaması için bir çengeli olmalıdır.