EEG Disk (ALTIN) Elektrodu Teknik Şartnamesi

- En az 9 veya 10 mm çapında ve kubbe şeklinde olmalıdır.

- Üzerinde fazla pastanın çıkmasını sağlayacak delik bulunmalıdır.

- Kablosu en az 1,5 m olmalıdır.

- Altın disk elektrod olmalıdır.

- Birbirinden kolayca ayırt edilebilmesi için en az 12 farklı renk olmalıdır.

- Hem EEG hemde EP çalışmalarında kullanılabilmelidir.

- Giriş soketleri Touchproof (Dişi) girişli olmalıdır.